## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

## Федеральное государственное

## бюджетное образовательное

## учреждение высшего

## профессионального образования

## «Саратовский государственный

## технический университет

## имени Гагарина Ю.А.»

П Р И К А З

19.01.2015	№	22-П

г. Саратов

Об организации проверок систем

пожарной автоматики в 2015 году

В целях эффективного решения проблем по обеспечению своевременного обнаружения возгорания и оповещения студентов и сотрудников СГТУ имени Гагарина Ю.А. о возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, а также для проведения технического обслуживания (ТО) и планово-предупредительного ремонта (ППР) установок  пожарной автоматики в университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела охраны Н. В. Седневу, директору студенческого городка Е. И. Типушовой:

- организовать ежедневную проверку работоспособности микрофонов системы речевого оповещения;

  - проверку микрофонов системы речевого оповещения проводить в строго установленное время в  соответствии с требованиями в приложении № 1:

- для учебных корпусов с 22.00 до 22.30;

- для общежитий с 9.00 до 9. 30.

2. Начальнику отдела электрических сетей и оборудования  
С. М. Астахову:

- организовать ежеквартальные проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), речевого оповещения и звонковой сигнализации всех учебных корпусов и общежитий с оформлением соответствующего акта проверки;

- проверки работоспособности АПС, речевого оповещения и звонковой сигнализации проводить в строго установленное время в соответствии с планом-графиком в приложении № 2:

- для учебных корпусов с 13.00 до 13.30;

- для общежитий с 9.00 до 9.30;

- для лицея с 15.00 до 15.30.

- проводить регламентные работы по ТО и ППР автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с годовым планом-графиком,
составляемым с учётом технической документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ;

- обеспечить наличие годового план-графика проверок систем оповещения и пожарной автоматики на дежурных постах охраны;

3. Начальнику отдела ГО и ЧС  А. В. Андрющенко осуществлять контроль за организацией и ведением документации по итогам проверок работоспособности систем АПС, речевого оповещения и звонковой сигнализации.

4. Комендантам учебных корпусов и заведующим общежитиями, во избежание возникновения паники, организовать своевременное доведение информации  руководителям подразделений, сотрудникам и студентам о времени проведения проверок системы оповещения.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по административно-хозяйственной работе В. А. Карпеца.

Ректор								И. Р. Плеве

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата согласования: |  |  |
| __________________ | Проректор по АХР | ________ В. А. Карпец |
| __________________ | Главный инженер | ________ А. А. Видинеев |
| __________________ | Начальник отдела ЭС и О | ________ С. М. Астахов |
| __________________ | Начальник отдела охраны | ________ Н. В. Седнев |
| __________________ | Директор студгородка | ________ Е. И. Типушова |
| __________________ | Начальник отдела ГО и ЧС | ________ А. В. Андрющенко |

Приложение № 1

ПОРЯДОК

действий  дежурного персонала при проверке работоспособности микрофонов системы речевого оповещения

- Включить микрофон, согласно инструкции, в указанное в приказе время.

- Объявить по микрофону о начале проверки работоспособности системы речевого оповещения: повторить 5 раз - «Внимание! Проводится проверка работы системы речевого оповещения!».

- Проверить работоспособность динамиков на других этажах.

- Сделать запись о результатах проверки в журнале приема-сдачи дежурства.

- При обнаружении неисправностей в системе оповещения сообщить в отдел электрических сетей и оборудования, а также непосредственному руководителю.

Начальник отдела ГО и ЧС 				А. В. Андрющенко

Приложение № 2

План-график

проверки речевого оповещения и звонковой сигнализации сотрудниками отдела ЭС и О  на 2015 год

Учебные корпуса

(время проверки с 13.00 до 13.30)

| Наименование здания | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) |
| Главный корпус, пост №1 | 14.01.2015 |  | 01.04.2015 |  | 01.07.2015 |  | 07.10.2015 |  |
| Гл.корп.(воен. каф., клуб) | 21.01.2015 |  | 08.04.2015 |  | 08.07.2015 |  | 14.10.2015 |  |
| 2-й корпус (ИнЭТМ) | 28.01.2015 |  | 15.04.2015 |  | 15.07.2015 |  | 21.10.2015 |  |
| 3-й корпус, 4-й корпус, 6-й корпус (САДИ) | 04.02.2015 |  | 22.04.2015 |  | 22.07.2015 |  | 28.10.2015 |  |
| 5-й корпус, 11 корпус | 11.02.2015 |  | 29.04.2015 |  | 29.07.2015 |  | 11.11.2015 |  |
| 7-й корпус | 18.02.2015 |  | 06.05.2015 |  | 05.08.2015 |  | 18.11.2015 |  |
| 8-й корпус (кузница), 9-й корпус (СДМ) | 25.02.2015 |  | 13.05.2015 |  | 12.08.2015 |  | 25.11.2015 |  |
| 10-й корпус (ААХ, гараж) | 04.03.2015 |  | 17.06.2015 |  | 19.08.2015 |  | 02.12.2015 |  |
| Профилакторий | 11.03.2015 |  | 24.06.2015 |  | 26.08.2015 |  | 09.12.2015 |  |

Студенческие общежития (время проверки с 9.00 до 9.30)

| Наименование здания | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) |
| Общежитие № 3 | 14.01.2015 |  | 01.04.2015 |  | 01.07.2015 |  | 07.10.2015 |  |
| Общежитие № 4 | 21.01.2015 |  | 08.04.2015 |  | 08.07.2015 |  | 14.10.2015 |  |
| Общежитие № 5 | 28.01.2015 |  | 15.04.2015 |  | 15.07.2015 |  | 21.10.2015 |  |
| Общежитие № 6 | 04.02.2015 |  | 22.04.2015 |  | 22.07.2015 |  | 28.10.2015 |  |

Лицей (время проверки с 15.00 до 15.30)

| Наименование здания | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметка о выполнении (Ф.И.О.исполнителя) |
| Лицей | 11.02.2015 |  | 29.04.2015 |  | 29.07.2015 |  | 28.10.2015 |  |