## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

## Федеральное государственное

## бюджетное образовательное

## учреждение высшего

## профессионального образования

## «Саратовский государственный

## технический университет

## имени Гагарина Ю.А.»

П Р И К А З

24.12.2014            №   	    1157 - П

г.Саратов

О порядке обеспечения пожарной

безопасности

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69–ФЗ    «О пожарной безопасности в РФ», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, в целях обеспечения эффективных мер по соблюдению требований пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Признать утратившим силу приказ от 24 декабря 2013 г. № 1149-П 
«О порядке обеспечения пожарной безопасности».

- Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. (приложение 1).

- Назначить ответственных за пожарную безопасность для обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности в университете в сфере безопасной эксплуатации и обслуживания:

- всех учебных корпусов, общежитий, зданий, сооружений, складских и других  помещений университета – главного инженера А. А. Видинеева;

- санитарно-технического оборудования, канализации, газовой котельной вентиляционных систем,  систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения  –  главного энергетика Д. Н. Журлова;

- электросиловой и осветительной системы, электрооборудования (станков, осветительных приборов, распределительных щитов и др.), пожарной и охранной сигнализаций, системы речевого оповещения и дополнительной звонковой системы оповещения – начальника отдела электрических сетей и оборудования С. М. Астахова.

- Возложить на руководителей структурных и других подразделений

университета персональную ответственность за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности и правил установленного противопожарного режима в подведомственных зданиях, сооружениях и  помещениях:

- Уполномочить руководителей структурных и других подразделений университета в установленном порядке назначать ответственных за пожарную безопасность в подведомственных зданиях, сооружениях и  помещениях для контроля за соблюдением установленного противопожарного режима.

- Распоряжение о назначении ответственного за пожарную безопасность в подразделении  предоставлять в отдел ГО и ЧС не позднее 5 рабочих дней при назначении ответственного должностного лица.

- Назначить ответственных за пожарную безопасность при эксплуатации конкретных помещений, площадей, кабинетов, оборудования и инвентаря, находящихся в пользовании учебных, административно-хозяйственных и других подразделений на основании распоряжений их руководителей в соответствии с приложением 2.

- Начальнику отдела электрических сетей и оборудования С. М. Астахову – обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о  пожаре и управления эвакуацией).

- Главному энергетику Д. Н. Журлову – обеспечить исправное состояние систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, проводить проверку работоспособности пожарных кранов и испытание сети внутреннего противопожарного водопровода на напор и водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

- Начальнику отдела ЭС и О С. М. Астахову, начальнику отдела охраны   Н. В. Седневу, директору студгородка Е. И. Типушовой -  обеспечить наличие на постах охраны инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности  установок (систем) противопожарной защиты объекта и знание этой инструкции сотрудниками охраны заступающими на смену.

- Уполномочить начальника отдела ГО и ЧС А. В. Андрющенко самостоятельно без изменения приказа корректировать список ответственных за пожарную безопасность в подразделениях при кадровых изменениях по распоряжениям руководителей подразделений.

- Назначить ответственными за проведение вводного противопожарного         инструктажа в университете сотрудников отдела ГО и ЧС:

    - начальника отдела – А. В. Андрющенко;

    - инженера 1 категории – В. Б. Беляева;

    - инженера 2 категории – Д. С. Тюлюкина.

- Ответственность за проведение повторных, внеплановых, целевых и первичных инструктажей по пожарной безопасности на рабочих местах в структурных подразделениях возложить на руководителей и должностных лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за пожарную безопасность.

- Начальнику отдела ГО и ЧС А. В. Андрющенко:

- осуществлять постоянный контроль за обеспечением соответствующего противопожарного режима в структурных и иных подразделениях университета;

- обеспечивать организацию обучения по программе пожарно–технического минимума в специализированных учебных центрах для руководителей и должностных лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;

- организовать проведение практических тренировок по эвакуации сотрудников и студентов из всех учебных корпусов и общежитий при пожаре не реже 1 раза в 6 месяцев;

- обеспечить размещение списка ответственных за пожарную безопасность на информационном портале университета на странице отдела ГО и ЧС.

- Руководителям структурных и других подразделений, а также  должностным лицам, в установленном порядке, назначенным ответственными за пожарную безопасность, в своей деятельности руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, инструкцией о мерах пожарной безопасности в СГТУ имени Гагарина Ю.А. (приложение 1), обеспечивая строгое  соблюдение противопожарного режима в подведомственных зданиях, строениях, помещениях:

- своевременно выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности, постановлений, предписаний и иных законных требований в целях соблюдения пожарной безопасности;

- предоставлять возможность должностным лицам, ответственным за профилактику мер и создание системы пожарной безопасности университета, проводить обследования и проверки подведомственных учебных, производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;

- обеспечить прохождение сотрудниками и студентами противопожарного инструктажа не реже чем 1 раз в 6 месяцев;

- обеспечить наличие  в инструкции порядка содержания конкретных зданий, сооружений, помещений (в зависимости от специфики назначения), а также  правил  проведения массовых мероприятий и определенных видов работ (при проведении таковых в конкретных помещениях);

- организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта, после проведения проверки копию акта предоставлять в отдел ГО и ЧС;

- ознакомить всех сотрудников с данным приказом под роспись.

  - Руководителям институтов, филиалов и колледжей в составе университета в срок до 19.01.2015 г. издать соответствующие приказы в подведомственных учреждениях. Копии приказов предоставить в отдел 
ГО и ЧС (тел.: (8452) 99-87-14, 99-87-11; e-mail: inspektor@sstu.ru)

  - Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по административно-хозяйственной работе В. А. Карпеца.

Ректор 							И. Р. Плеве

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата согласования: |  |  |
| ________________ | Первый проректор | __________ А. А. Сытник |
| ________________ | Проректор по УР | __________ Г. В. Лобачева |
| ________________ | Проректор по ВР | __________ В. Н. Басков |
| ________________ | Проректор по АХР | __________ В. А. Карпец |
| ________________ | Проректор по КС и Р | __________ Н. В. Ерошкин |
| ________________ | Начальник отдела ГО и ЧС | __________ А. В. Андрющенко |

Приложение № 1

к приказу от   24.12.2014 г.      №	1157 - П

«О порядке обеспечения пожарной безопасности»

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

в СГТУ имени Гагарина Ю.А.

1. Общие положения.

- Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, принадлежащих СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее по тексту - университет), и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

- Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности университета возлагается на руководителя, который:

  - осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции;

  - отвечает за меры пожарной безопасности;

  - назначает ответственных за обеспечение пожарной безопасности отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, складов и других объектов университета.

    - Должностные и физические лица в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение требований настоящей инструкции:

- ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в структурных и других подразделениях университета несут руководители соответствующих подразделений;

- ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник университета;

- студенты и другие физические лица несут ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в соответствии с установленным законодательством.

- Установление определенного противопожарного режима преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

- Сотрудники и студенты допускаются к работе (учебе) только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности и ознакомления их (под подпись) с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

- Сотрудники и студенты университета ОБЯЗАНЫ:

- знать и соблюдать Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), настоящую инструкцию, а также соответствующий противопожарный режим, установленный  на территории университета;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами), средствами индивидуальной защиты и знать места их расположения;

- ознакомиться с планом и способами эвакуации, знать порядок действий при проведении экстренной эвакуации;

- поддерживать порядок в помещениях;

- по окончании рабочего дня тщательно осмотреть помещения, закрыть окна и двери, обесточить электросеть и электропотребители.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений

(в соответствии с установленным противопожарным режимом).

- В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях университета ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить;

- использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь (факелы, свечи и т.п.);

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;

- приносить и хранить в помещениях взрыво-пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с  газом и др. огнеопасные вещества);

- загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения;

- запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

    - Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть размещена во всех помещениях университета.

    - В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководители подразделений обеспечивают наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

    - На объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек обязательно наличие планов эвакуации людей при пожаре.

    - На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках должно быть нанесено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

    - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо соблюдать проектные решения и  требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

    - При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

    - Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

    - При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, площадь помещений, открытых площадок и установок, а также  технические условия на используемое оборудование.

    - Обеспечение объектов огнетушителями осуществляется в соответствии с нормативными документами. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты.

    - Руководители структурных и других подразделений несут ответственность за учет и исправность огнетушителей и пожарных кранов на объекте, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей, перекатку пожарных рукавов и проверку внутреннего противопожарного водопровода на соответствие нуждам пожаротушения.

    - Обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

    - Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

    - На территории университета запрещается оставлять емкости с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и газами, а также устраивать свалки горючих отходов.

    - Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися жидкостями должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

    - При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

- Проверку помещения перед закрытием в конце рабочего дня проводят сотрудники, рабочие места которых находятся непосредственно в данном помещении.

- Цель проверки:

- устранение причин, способствующих вызвать в помещении загорания в нерабочее время;

- устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

  - В ходе проверки необходимо убедиться, что:

- произведена тщательная уборка помещения;

- из помещения удалены сгораемые отходы производства;

- выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов;

- из помещения удалены легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- освобождены эвакуационные пути и запасные выходы;

- обеспечен беспрепятственный доступ к средствам пожаротушения;

- дежурное освещение (если оно предусмотрено) находится в исправном состоянии;

- в помещении отсутствует запах дыма и гари;

- в помещении не остался кто-либо из работающих лиц или посторонние лица.

4. Обязанности и действия должностных и физических лиц при пожаре.

- Каждый сотрудник (студент) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и пр.) ОБЯЗАН:

  - сообщить о возгорании в пожарную охрану по тел. 01
(с мобильного 112), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию, должность и номер телефона, с которого передается сообщение;

  - включить систему автоматического речевого оповещения с помощью ближайшего ручного пожарного извещателя (если система пожарной автоматики не сработала в автоматическом режиме);

  - по возможности принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения (при тушении очага пожара водой подручными средствами или с помощью пожарных кранов - отключить электроcнабжение помещений этажа и т.п.);

  - сообщить о возгорании дежурному по университету по тел. 52-55-61, при этом уточнив, что горит, свою фамилию и должность;

  - четко следовать инструкции о действиях по эвакуации при пожаре;

  - по необходимости оказать помощь при проведении эвакуации;

  - действовать по указанию руководителя аварийно-спасательной службы, осуществляющей тушение пожара;

  - доложить о сложившейся ситуации непосредственно руководителю по тел._________________.

- Руководитель объекта/подразделения (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара ОБЯЗАН:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, дежурному по университету и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожарной сигнализации);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников и студентов, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками и студентами, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

  - По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта/подразделения (или лицо, его замещающее) ОБЯЗАН:

    - проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

    - организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Начальник отдела ГО и ЧС 				А. В. Андрющенко

Приложение № 2

к приказу от   24.12.2014 г.      №	1157 - П

«О порядке обеспечения пожарной безопасности»

СПИСОК

должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации конкретных помещений, площадей, кабинетов, оборудования и инвентаря, находящихся в пользовании учебных, административно-хозяйственных и других подразделений на основании распоряжений их руководителей

| Наименование структурного подразделения (здания, помещения) | Ответственное должностное лицо (Фамилия Имя Отчество) | Должность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление бухгалтерского учета и финансового контроля | Куликова Татьяна Ивановна | бухгалтер 2 категории |  |
| Финансово-экономическое управление | Корсакова Татьяна Алексеевна | вед. экономист |  |
| Управленик кадров | Капернаумов Константин Иванович | начальник управления |  |
| Правовое управление | Шабунин Роман Николаевич | начальник управления |  |
| Управление информации и связей с общественностью | Шамьенова Галия Рушановна | начальник управления |  |
| Управление международного сотрудничества и внешнеэкономических связей | Авдеева Надежда Петровна | переводчик |  |
| Управление мобилизационной подготовки | Устинова Елена Константиновна | инженер |  |
| Учебно-методическое управление | Войнова Ольга Викторовна | ведущий документовед |  |
| Управление контроля качества образования | Андриянова Анна Владимировна | документовед |  |
| Управление подготовки и аттестации научно-педагогических кадров | Плотникова Анна Витальевна | вед. документовед |  |
| Управление среднего и дополнительного профессионального образования | Афонин Олег Александрович | начальник управления |  |
| Управление довузовской подготовки | Перегудов Алексей Борисович | начальник управления |  |
| Лицей | Неверова Валентина Васильевна | зам. директора по АХР |  |
| Управление информатизации и телекоммуникаций | Фартушнов Дмитрий Алексеевич | начальник АХО |  |
| Управление по воспитательной работе | Мозговая Валентина Викторовна | спец.по работе с молодежью |  |
| Студгородок | Типушова Елена Ивановна | директор студгородка |  |
| Общежитие №3 | Фадеева Нина Алексеевна | зав. общежитием |  |
| Общежитие №4 | Ксенофонтова Татьяна Евгеньевна | зав. общежитием |  |
| Общежитие №5 | Климанова Ольга Владимировна | зав. общежитием |  |
| Общежитие №6 | Курилович Ольга Викторовна | зав. общежитием |  |
| Спортивно-оздоровительный лагерь "Политехник" (г. Маркс) | Чубаров Дмитрий Евгеньевич | директор СОЛ «Политехник» |  |
| Комбинат питания | Тарбаев Никита Владимирович | повар |  |
| Отдел капитального строительства | Морозов-Дорофеев Александр Владимирович | начальник отдела |  |
| Отдел капитального ремонта | Бодров Сергей Юрьевич | начальник отдела |  |
| Общий отдел | Журавлева Валентина Николаевна | документовед 1 категории |  |
| Первый отдел | Романова Екатерина Викторовна | ст. инспектор за исп.поруч. |  |
| Научно-техническая библиотека | Давыдов Евгений Сергеевич | инженер |  |
| Издательство | Кривоносов Андрей Вячеславович | директор |  |
| Студенческий клуб | Касицына Ирина Аркадьевна | зам.директора |  |
| Профком сотрудников | Мохнев Василий Александрович | руководитель |  |
| Профком студентов | Бурдаев Юрий Александрович | руководитель |  |
| Автошкола | Чечнев Дмитрий Валерьевич | директор |  |
| Санаторий-профилакторий | Мустафаева Татьяна Александровна | санитарка |  |
| Архив | Василец Денис Алексеевич | архивариус |  |
| Межотраслевой региональный центр переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов | Скитева Ирина Ильинишна | документовед |  |
| Факультет повышения квалификации преподавателей | Николаева Ирина Борисовна | декан |  |
| АХЧ |  |  |  |
| Ремонтно-строительный отдел | Шалимова Галина Ивановна | начальник отдела |  |
| Группа обслуживания зданий и сооружений РСО | Яцкова Надежда Михайловна | техник 1 категории |  |
| Группа текущего ремонта РСО | Жирнова Нина Алексеевна | зам. начальника РСО |  |
| Учебно-производственные мастерские РСО | Лукьянов Денис Михайлович | зав. УПМ |  |
| Общеуниверситетский механический участок | Соловьев Владислав Сергеевич | зав. ОМУ |  |
| Отдел главного энергетика | Журлов Дмитрий Николаевич | главный энергетик |  |
| Отдел электрических сетей и оборудования | Заец Антон Вадимович | инженер |  |
| Автотранспортное хозяйство | Пузин Александр Борисович | начальник АТХ |  |
| Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Андрющенко Алексей Владимирович | начальник отдела |  |
| Отдел охраны | Седнев Николай Викторович | начальник отдела |  |
| Отдел материально-технического снабжения | Павленкова Татьяна Анатольевна | начальник отдела |  |
| помещения ОМТС (пристройка к корп.№2) | Нечипорчик Александр Павлович | инженер 2 категории |  |
| склад | Конотопова-Васнецова Светлана Ариевна | зав. складом |  |
| Отдел безопасности труда и жизнедеятельности | Бортникова Ольга Александровна | начальник отдела |  |
| Отделение технического обеспечения аудиторного фонда | Фадеев Виктор Николаевич | зав. мастерской |  |
| Хозяйственный отдел | Бубнова Ольга Анатольевна | начальник отдела |  |
| корпус № 1 | Зенкина Татьяна Николаевна | комендант корпуса |  |
| корпус № 2 | Сергеева Галина Александровна | комендант корпуса |  |
| корпус № 3, 7 | Суходоева Ольга Васильевна | комендант корпуса |  |
| корпус № 4, 6 | Зорькина Тамара Ивановна | комендант корпуса |  |
| корпус № 5 | Плотникова Ирина Николаевна | инженер отдела управления ИСПМ |  |
| корпус № 11 | Михайлова Наталья Аркадьевна | комендант корпуса |  |
| корпус № 13 | Власова Наталья Михайловна | комендант корпуса |  |
| хозотдел (дворники) | Матвеенко Елена Ивановна | техник |  |
| НИЧ |  |  |  |
| Управление исследованиями в области образования и науки | Папшев Сергей Владимирович | начальник управления |  |
| Центр трансфера технологий и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности | Башмаков Василий Аркадьевич | директор |  |
| Объединение научно-технологический парк «Волга-техника» | Коваль Александр Андреевич | зам. нач. управления |  |
| Учебно-научно-производственные инновационные центры | Коваль Александр Андреевич | зам. нач. управления |  |
| ИСЦ «Унсертинг» | Серебряков Михаил Владимирович | зам. руководителя |  |
| ООО «Производственное Техническое Предприятие «Лидер» | Федин Сергей Александрович | директор |  |
| Военная кафедра | Чебаненко Марина Юрьевна | зав. учебной мастерской |  |
| Цикл 1 | Шульгина Ольга Владимировна | зав. учебной мастерской |  |
| Цикл 2 | Ключникова Татьяна Алексеевна | вед. инженер |  |
| Цикл 3 | Чайкин Михаил Иванович | зав. учебной мастерской |  |
| Цикл 4 | Двойнев Борис Михайлович | начальник мастерской |  |
| Автомеханический факультет | Виноградов Александр Николаевич | зам. декана |  |
| Деканат | Погодаева Елена Владимировна | вед. инженер |  |
| Кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство» | Лутахов Михаил Александрович | начальник лаборатории |  |
| Кафедра «Автомобили и двигатели» | Жуков Александр Викторович | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Организация перевозок и управления на транспорте» | Самсонова Татьяна Петровна | инженер |  |
| Кафедра «Строительные и дорожные машины и оборудование» | Горбунова Таисия Анатольевна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Иностранные языки и профессиональная коммуникация» | Антонова Надежда Станиславовна | лаборант |  |
| Учебно-вычислительная лаборатория АМФ | Колокольцева Тамара Александровна | вед. инженер |  |
| Энергетический факультет | Беляев Виктор Иванович | зам. декана |  |
| Деканат | Беляев Виктор Иванович | зам. декана |  |
| Кафедра «Теплоэнергетика» | Антропов Павел Георгиевич | зав. кафедрой, декан |  |
| Лаборатория ТЭ | Ведерина Лариса Юрьевна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Тепловые и электрические станции» | Аминов Рашид Зарифович | зав. кафедрой |  |
| Лаборатория ТАЭС | Мироненко Михаил Алексеевич | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Промышленная теплотехника» | Семенов Борис Александрович | зав. кафедрой |  |
| Лаборатория ПТ | Дергунова Наталья Алексеевна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» | Менщиков Игорь Александрович | зав. кафедрой |  |
| Лаборатория ЭПП | Проскурин Олег Михайлович | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Электротехника и электроника» | Сивяков Борис Константинович | зав. кафедрой |  |
| Лаборатория ЭТЭ | Панкратова Галина Анатольевна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Автоматизированные электротехнологические системы и установки» | Тригорлый Сергей Викторович | зав. кафедрой |  |
| Лаборатория АЭУ | Мукатова Гульнара Хамидулловна | зав. лабораторией |  |
| Учебно-вычислительная лаборатория ЭФ | Игумнов Владимир Михайлович | инженер-электроник |  |
| Международный факультет прикладных информационных технологий | Бонцевич Наталья Николаевна | зам. декана |  |
| Деканат | Лаврентьева Галина Евгеньевна | документовед 1 категории |  |
| Кафедра «Прикладные информационные технологии» | Лаврентьева Галина Евгеньевна | документовед 1 категории |  |
| Международный образовательный центр | Лаврентьева Галина Евгеньевна | документовед 1 категории |  |
| Кафедра «Информационные системы и технологии» | Семченко Татьяна Вячеславовна | документовед |  |
| Кафедра «Реклама и компьютерный дизайн» | Нигуриани Лилео Мазейровна | документовед |  |
| Кафедра «Прикладная информатика и программная инженерия» | Рудникова Инна Николаевна | документовед |  |
| Физико-технический факультет | Балабан Олег Михайлович | зам. декана |  |
| Деканат | Ерофеев Николай Павлович | зав. лабораторией УВЛ ФТФ |  |
| Кафедра «Математика и моделирование» | Коломейченко Любовь Федоровна | инженер |  |
| Кафедра «Прикладная математика и системный анализ» | Коржавин Михаил Александрович | инженер |  |
| Кафедра «Физика» | Боженькин Василий Михайлович | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Химия» | Борисова Светлана Владимировна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» | Нечаев Геннадий Георгиевич | зав. лабораторией |  |
| Учебно-вычислительная лаборатория ФТФ | Ерофеев Николай Павлович | зав. лабораторией УВЛ ФТФ |  |
| Институт развития бизнеса и стратегий | Васильев Сергей Валерьевич | начальник ОКХО |  |
| Учебный корпус | Алексеев Константин Сергеевич | комендант корпуса |  |
| Бизнес - отель | Урядова Елена Владимировна | зав. бизнес-отелем |  |
| Общежитие | Верещага Елена Григорьевна | зав. общежитием |  |
| Институт электронной техники и машиностроения | Пыльский Виктор Александрович | зам. директора |  |
| Отдел управления | Пыльский Виктор Александрович | зам. директора |  |
| Кафедра «Системотехника» | Рыбальченко Лариса Дмитриевна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Информационная безопасность автоматизированных систем» | Белова Елена Николаевна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Приборостроение» | Захаров Юрий Анатольевич | вед. электроник |  |
| Кафедра «Электронные приборы и устройства» | Попова Софья Ивановна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Техническая механика и детали машин» | Боровских Ульяна Валентиновна | доцент |  |
| Кафедра «Технология машиностроения» | Солодкова Валентина Ивановна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Проектирование технических и технологических комплексов» | Сложеникин Кирилл Александрович | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Автоматизация, управление, мехатроника» | Геймур Алексей Иванович | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Радиоэлектроника и телекоммуникации» | Кибенко Людмила Васильевна | вед. электроник |  |
| Кафедра «Сварка и металлургия» | Семенов Станислав Валерьевич | зав. лабораторией |  |
| Лингвистическая лаборатория | Степанова Мария Александровна | зав. лабораторией |  |
| Научно-образовательный строительно-архитектурно-дорожный институт | Решетников Михаил Константинович | зам. директора |  |
| Отдел управления | Хаюк Нина Васильевна | начальник отдела |  |
| Кафедра «Теория сооружений и строительных конструкций» |  |  |  |
| помещения в учебном корпусе № 1 | Бурыченко Валентина Александровна | зав. лабораторией |  |
| помещения в учебном корпусе № 7 | Муртазин Марат Рассимович | доцент |  |
| Кафедра «Архитектура» | Барабанова Надежда Ивановна | учебный мастер |  |
| Кафедра «Дизайн архитектурной среды» | Андреева Елена Михайловна | ст. лаборант |  |
| Кафедра «Строительные материалы и технологии» | Евстигнеев Сергей Александрович | нач. лаборатории |  |
| Кафедра «Теплогазоснабжение, вентиляция, водообеспечение и прикладная гидрогазодинамика» | Крылатов Илья Викторович | ст. лаборант |  |
| Кафедра «Транспортное строительство» |  |  |  |
| Секция «Автомобильные дороги и организация движения» | Былинкина Ирина Александровна | инженер-программист |  |
| Секция «Мосты и транспортные сооружения» | Костина Людмила Николаевна | вед. инженер |  |
| Лаборатория Дорожных исследований | Брагин Михаил Викторович | инженер 1 категории |  |
| Кафедра «Экспертиза и управление недвижимостью» | Ильина Ирина Георгиевна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Иностранные языки и коммуникативные компетенции» | Швецова Лариса Умаровна | преподаватель |  |
| Кафедра «Инженерная геометрия и промышленный дизайн» | Рязанов Сергей Анатольевич | зав. лабораторией |  |
| Учебно-вычислительная лаборатория САДИ | Зейгман Евгения Николаевна | зав. лабораторией |  |
| Институт социального и производственного менеджмента | Борщов Александр Сергеевич. | директор |  |
| Отдел управления | Плотникова Ирина Николаевна | инженер отдела управления |  |
| Хозяйственная группа | Плотникова Ирина Николаевна | инженер отдела управления |  |
| Учебно-вычислительная лаборатория ИСПМ | Шмырева Ирина Михайловна | инженер |  |
| Центр лингвистического тестирования по русскому языку | Эрмиш Виктория Викторовна | лаборант |  |
| Социологический центр | Бабаян Инна Вячеславовна | директор |  |
| Факультет экономики и менеджмента | Ружейников Александр Николаевич | зам. декана |  |
| Деканат | Тимофеева Марина Николаевна | вед. документовед |  |
| Кафедра «Прикладная экономика и управление инновациями» | Прибылова Ирина Владимировна | вед. документовед |  |
| Кафедра «Экономика предприятия, инженерная экономика и логистика» | Грачева Валентина Аркадьевна | инженер |  |
| Кафедра «Экономическая теория и экономика труда» | Козин Александр Юрьевич | доцент |  |
| Кафедра «Экономика инновационной деятельности» | Лопухова Виктория Васильевна | документовед |  |
| Факультет экологии и сервиса | Яшков Иван Александрович | зам. декана |  |
| Деканат | Яшков Иван Александрович | зам. декана |  |
| Кафедра «Менеджмент туристического бизнеса» | Ерохина Лилия Ивановна | вед. инженер |  |
| Кафедра «Экология» | Кибальникова Ольга Викторовна | зав. лабораторией |  |
| Кафедра «Природная и техносферная безопасность» | Фомина Алла Юрьевна | инженер |  |
| Кафедра «Физическая культура, здоровье, спорт» | Тюков Дмитрий Владимирович | преподаватель |  |
| Лыжная база кафедры ФЗС | Лукашина Александра Геннадьевна | зав. хозяйством |  |
| Кафедра «Геоэкология и инженерная геология» | Ефремова Татьяна Юрьевна | документовед |  |
| Факультетская учебно-научная лаборатория «Инженерная геоэкология» | Яшков Иван Александрович | зав. лабораторией |  |
| Социально-гуманитарный факультет (деканат) | Ромащенко Александр Александрович | зам. декана |  |
| Деканат | Ромащенко Александр Александрович | зам. декана |  |
| Кафедра «История отечества и культуры» | Киселева Ольга Викторовна | ст. лаборант |  |
| Кафедра «Философия» | Крайнова Наталия Геннадьевна | вед.документовед |  |
| Кафедра «Психология» | Грачева Оксана Геннадьевна | доцент |  |
| СПО Декоративно – прикладное искусство | Финогенова Светлана Юрьевна | преподаватель |  |