Приложение № 1

к Приказу от  26.04.2018 № 334-П

ПРОГРАММА

противопожарного инструктажа со студентами, учащимися  в  Федеральном государственном учреждении   высшего  образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)

1. Общие требования пожарной безопасности 
           
1.1.Все обучающиеся , проходящие  практику в СГТУ имени Гагарина Ю.А должны пройти противопожарный инструктаж.
1.2.Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности университета возлагается на руководителя университета.
1.3.Ответственность за пожарную безопасность на территории, в учебных, служебных, производственных и других помещениях, закрепленных за структурными подразделениями, возлагается на руководителей структурных подразделений.

2. Обучающиеся университета обязаны:

2.1. Соблюдать  требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.
2.2..Знать схему эвакуации и места расположения огнетушителей.
2.3. Знать правила пользования огнетушителями;
2.4.Держать всегда свободными от любых предметов подходы к средствам пожаротушения (огнетушители, пожарные ящики с рукавами, гидранты и др.);
2.5.Хранить легковоспламеняющиеся вещества в соответствии с правилами пожарной безопасности.

3. Требования пожарной безопасности к содержанию территории.

3.1. Территория университета должна своевременно очищаться от мусора, горючих отходов, тары, опавших листьев и сухой травы. Весь образующийся мусор разрешается собирать только в специализированные контейнеры, установленные на специально выделенных для этого площадках.
3.2. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов и строительства других (даже временных) зданий и сооружений.
3.3. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенным от снега и льда.
3.4. Разведение костров, сжигание отходов и тары на территории  категорически запрещено.

4. Пожарная безопасность, требования безопасности к работе в аварийных ситуациях

4.1. Учебные, производственные и вспомогательные объекты (помещения, сооружения, оборудование и т. п.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам.
4.2. Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.
4.3. Обслуживающий персонал учебных, производственных объектов при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря.                               4.4. Обучающийся обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травмы, отравления и ожога, полученном лично или другими , а также о загорании,  возникшей аварийной ситуации.
4.5. Обучающийся обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов:
• пожарной охраны — при возникновении загорания или возможности его возникновения вследствие выхода (выброса) горючих паров, газов и жидкостей, по телефону № 01 или (112 сотовый телефон);
• скорой помощи — при ожогах, травмах, отравлениях, по телефону  01.
4.6. До прибытия соответствующих служб сотрудники, студенты, работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.
4.7. При возникновении аварийных ситуаций следует:
• принять меры к удалению людей из опасной зоны;
• сообщить в пожарную охрану;
• прекратить все технологические операции;
• проинформировать руководителя;
• принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.
4.8. Тушение загораний необходимо производить имеющимися средствами пожаротушения.

5. Содержание зданий, сооружений и помещений

5.1. Все учебные, производственные и складские помещения должны быть определены на:
• категорию взрыво и пожаробезопасности;
• класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений.

5.2. Противопожарные системы и установки помещений и зданий должны содержаться постоянно в исправном рабочем состоянии.
5.3. В помещениях зданий и помещений запрещается:
• Хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами и других взрыво- и пожароопасных веществ и материалов.
• Загромождать мебелью, оборудованием двери и люки, переходы в смежные секции, выходы и эвакуационные лестницы.
• Производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
• Оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.
• Устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовки, а также хранить под маршами лестниц и их площадках вещи, мебель и другие материалы.

5.4. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. 
5.5. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть отключены.
5.6. Прилегающая территория и помещения, закрепленные за структурными подразделениями постоянно поддерживаются сотрудниками подразделения в чистоте, весь мусор и отходы производства своевременно убираются.
5.7. Проезды к зданию должны содержаться свободными, обеспечивающими беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• пользоваться поврежденными розетками;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
• оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
• применять нестандартные нагревательные приборы.

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения.

6.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии.
6.2. Проверка их работоспособности должна производиться не реже двух раз в год..
6.3. У гидрантов и водоемов должны быть установлены соответствующие указатели.
6.4. Пожарные краны внутреннего водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Вентиль пожарного крана должен быть исправен.

7. Первичные средства пожаротушения.

7.1. Каждый огнетушитель, должен иметь порядковый номер.
7.2. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.
7.3. Пользоваться огнетушителями необходимо в соответствии с Правилами эксплуатации огнетушителей.
7.4. Использование первичных средств пожаротушения для посторонних целей не допускается.

8. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения

8.1. Углекислотные огнетушители:
Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок.
Для приведение в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2,3,5,8 необходимо раструб направить на горящий предмет, нажать на рычаг и направить струю газа на источник огня.
Переворачивать огнетушитель не требуется, держать по возможности, вертикально.
Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.
8.2. Порошковые огнетушители:
Предназначены для тушения твердых веществ, горючих жидкостей и газов, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.
Для приведения в действие порошкового огнетушителя   необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.
8.3. Внутренние пожарные краны водоснабжения:
Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров.
Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав
84. Асбестовое полотно, войлок (кошма)
Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.
8.5. Песок:
Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха.
Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.

9. Порядок действий при пожаре

Каждый сотрудник, учащийся при обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запах гари ) обязан:
9.1. Сообщить об этом в пожарную охрану по телефону: 01 или (112 сотовый телефон)      
9.2. При этом необходимо назвать:
• Адрес объекта (пожарной охране)
• Место возникновения пожара (пожарной охране и сотруднику на КПП)
• Свою должность и фамилию (пожарной охране и сотруднику на КПП)
9.3.Включить пожарную сигнализацию.
9.4. Сообщить вышестоящему руководителю.
9.5. Остановить работу технологического оборудования;
9.6. Сообщить дежурному электрику о возгорании;
9.7. Принять, по возможности, другие меры
• по эвакуации людей,
• тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения и
• сохранности материальных ценностей.
9.8.При использовании первичных средств пожаротушения соблюдать меры безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации огнетушителей.
9.9.Дежурный электрик обязан:
• При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);
• Перекрыть газовые, паровые и другие коммуникации;
• Остановить работу системы вентиляции в аварийном и смежном с ним помещении;
• Выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.
9.10. Руководитель обязан:
• Прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
• Удалить за пределы опасной зоны всех  не участвующих в тушении пожара;
• Осуществить общее руководство по тушению пожара;
• Обеспечить соблюдение требований безопасности  принимающими участие в тушении пожара,
• Организовать встречу подразделений пожарной охраны.

9.11.Сотрудник, назначенный ответственным за пожарную безопасность в рабочем помещении, обязан:

9.12. Осуществлять контроль за соблюдением в помещения правил пожарной безопасности.
9.13. В обязательном порядке осуществлять по окончании рабочего дня осмотр помещения, плотно закрыть окна и форточки, отключить освещение и электрооборудование.
9.14. Ответственность за соблюдение посетителями правил пожарной безопасности возлагается на должностных лиц, осуществляющих их сопровождение и руководителей структурных подразделений, в помещении которых находится посетитель.

10. Ответственность

10.1. За невыполнение требований правил противопожарного режима сотрудники, учащиеся несут ответственность в установленном законом порядке.

Начальник отдела ГО и ЧС                                                                   А.В. Андрющенко