Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты

Начат:     « 11 »       января          2021 г.

Окончен: «___» _____________20__ г.

Содержание журнала.

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала | Страница начала раздела |
| --- | --- | --- |
| I. | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. п.17 «б» ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| II. | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. п.30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| III. | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. п.42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| IV. | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. п.43, п.124 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| V. | Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. п.48 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| VI. | Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). п.48, п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| VII. | Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| VIII. | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. п.52 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| IX. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| X. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| XI. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| XII. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| XIII. | Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. п.60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| XIV. | Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). п.13, п.95 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |
| XV. | Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. п.412 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | стр. |

Раздел I. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах.

(п.17 «б» ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата проведения эксплуата- ционных испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |

Раздел II. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

(п.30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение | Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О.) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  | Самоспасатель фильтрующий универсальный «Феникс – 2», находится на посту охраны № 1 в количестве 3 шт., на посту № 2 в количестве 1 шт., на посту № 14 в количестве 1 шт., в здании корпуса № 1 по адресу: г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77. | Механические повреждения отсутствуют. Целостность не нарушена. |  |  |

Раздел III. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств

блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения,

автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.

(п.42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых устройств, количество, местонахождение | Результаты проверки (объём проверки определяется технической документацией изготовителя устройств) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |

Раздел IV. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов,

окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных  отходов и отложений.

(п.43, п.124 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата проведения работ по очистке | Наименование инженерных сетей, сооружений, устройств или аппаратов, на которых проведены работы по очистке, в здании корпуса №. адрес местонахождения | Какие работы по очистке проведены | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |

Раздел V. Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения.

(п.48 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата проверки | Номера задействованных пожарных гидрантов, адрес местонахождения | Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) | Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О.) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Раздел VI. Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.        Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, 	водокольцевые катушки).

(п. 48, п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата проверки | Количество задействованных пожарных кранов, в здании корпуса №/ в здании общежития №, адрес местонахождения | Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) | Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению) | Укомплектованность пожарных кранов (укомплектованы/не укомплектованы). При наличии замечаний указать номера пожарных кранов и суть замечаний | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. |  |  | СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" | Соответствует нормативному значению | Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными запорными клапанами и водокольцевыми катушками |  |  |

Раздел VII. Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.

(п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата перекатки пожарных рукавов | Количество пожарных рукавов, здание корпуса №/здание общежития №, адрес местонахождения | Отметка о проведении перекатки пожарных рукавов (работы проведены в полном объёме) | Перекатка проведена (должность, Ф.И.О.) | Подпись лица, проводившего перекатку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  | Перекатка пожарных рукавов проведена |  |  |

Раздел VIII. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.

(п.52 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых устройств, количество, их местонахождение | Результаты проверки работоспособности (исправен / при наличии неисправностей указать их) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |

Раздел IX. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Автоматическая установка пожаротушения.

(п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование объекта, адрес) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |

Раздел X. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Автоматическая установка пожарной сигнализации.

(п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование, адрес здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |

Раздел XI. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |

Раздел XII. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Системы противодымной вентиляции.

(п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |

Раздел XIII. Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.

(п.60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата | Тип огнетушителей, количество, место установки: этаж, помещение №, в здании корпуса №/ общежития №, адрес местонахождения. | (Должность, Ф.И.О., наименование организации, проводившей перезарядку огнетушителей) | Вид проведённых работ: учёт наличия, периодический осмотр огнетушителей. Результат проведённых работ, замечания. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  | Работа проведена. Замечаний нет. |  |

Раздел XIV. Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки).

(п.13, п.95 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата проверки | Наименование и местонахождение строительных конструкций | Вид проведённых работ (проверка состояния огнезащитного покрытия, дата пропитки и срок ее действия). Результат проведённых работ, замечания. | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  |  |

Раздел XV. Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности

(п.412 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата проверки | Количество, размер полотен, в здании корпуса №, помещение №, адрес местонахождения | Результат проверки, замечания (обеспечение целостности покрывал, отсутствие механических повреждений) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  | Покрывало для изоляции очага возгорания, размером 2х1,5 метра в кабинете заведующего хозяйством | Механические повреждения отсутствуют. Целостность не нарушена. |  |  |

Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее - Правила)

- Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах - не реже 1 раза в 5 лет (п.17 «б» Правил);

- Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности - 1 раз в год (п.30 Правил);

- Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения обще обменной вентиляции и кондиционирования при пожаре – периодичность определяется в соответствии с технической документацией изготовителя (п.42 Правил);

- Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений - помещениях категорий А и Б - не реже 1 раза в квартал; категорий В1-В4 - не реже 1 раза в полугодие; других категорий - не реже 1 раза в год (п.43, п.124 Правил);

- Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения - не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п.48 Правил);

- Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.        Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки).

- Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода - не реже 1 раза в год (п.50 Правил);

- Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных насосных агрегатов - не реже 2 раз в год (п.52 Правил);

- Работы,  проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. (п. 54 Правил);

- Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации (п.54 Правил);

- Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 54 Правил);

- Работы,  проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции (п. 54 Правил);

- Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей (п. 60 Правил);

- Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки) (п. 13, п. 95 правил);

- Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности - 1 раз в год (п.412 Правил).

Ответственные по исполнению и ведению разделов

журнала эксплуатации систем противопожарной защиты СГТУ имени Гагарина Ю.А.

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала | Ответственные за исполнение раздела |
| --- | --- | --- |
| I. | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. п.17 «б» ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Отдел ГО и ЧС СГТУ имени Гагарина Ю.А. |
| II. | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. п.30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | По центру: отдел ГО и ЧС СГТУ имени Гагарина Ю.А., отдел по безопасности СГТУ имени Гагарина Ю.А.; Социально – экономический институт |
| III. | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. п.42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Отдел ГО и ЧС СГТУ имени Гагарина Ю.А. |
| IV. | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. п.43, п.124 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Административно – хозяйственное управление СГТУ имени Гагарина Ю. А. |
| V. | Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. п.48 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Административно – хозяйственное управление СГТУ имени Гагарина Ю. А. |
| VI. | а) Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. б) Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). п.48, п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | а), б) Административно – хозяйственное управление СГТУ имени Гагарина Ю. А. |
| VII. | Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Административно – хозяйственное управление СГТУ имени Гагарина Ю. А. |
| VIII. | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. п.52 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Административно – хозяйственное управление СГТУ имени Гагарина Ю. А. |
| IX. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Отдел ГО и ЧС СГТУ имени Гагарина Ю.А. |
| X. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Отдел ГО и ЧС СГТУ имени Гагарина Ю.А. |
| XI. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Отдел ГО и ЧС СГТУ имени Гагарина Ю.А. |
| XII. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Отдел ГО и ЧС СГТУ имени Гагарина Ю.А. |
| XIII. | Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. п.60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Директора институтов, директор студгородка, начальники управлений, отделов, центров и служб. |
| XIV. | Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). п.13, п.95 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Отдел ГО и ЧС СГТУ имени Гагарина Ю.А. |
| XV. | Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. п.412 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 | Руководители структурных подразделений СГТУ имени Гагарина Ю. А. |