ЗНАКИ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

| № | Смысловое значение | Код | Место размещения (установки) и рекомендации по применению | Цветографическое изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная лестница | F 03 | В местах нахождения пожарной лестницы. |  |
| 2 | Пожарный кран | F 02 | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом. |  |
| 3 | Направляющая стрелка | Е 02-01 | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения. | /зеленая |
| 4 | Направление к эвакуационному выходу направо | E 03 | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу. |  |
| 5 | Направление к эвакуационному выходу налево | E 04 | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу. |  |
| 6 | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | E 13 | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. |  |
| 7 | Огнетушитель | F 04 | В местах размещения огнетушителя или на внешней стороне двери в помещение где находится огнетушитель. |  |