Приложение № 1

Положение

об организации оповещения в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждения высшего профессионального образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (далее «СГТУ имени Гагарина Ю.А.»)  при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организацию оповещения работников, сотрудников, обучающихся  СГТУ имени Гагарина Ю.А в мирное и военное время, состав и задачи системы оповещения  (далее - система оповещения СГТУ имени Гагарина Ю.А), порядок ее поддержания в постоянной готовности к задействованию, порядок ее задействования, перечень мероприятий по повышению устойчивости работы системы и ее совершенствованию.

1.2. Система оповещения  представляет собой организационно-техническое объединение:

- дежурно-диспетчерских служб в рамках Единой дежурно- диспетчерской службы в чрезвычайных ситуациях города;

- сил, средств, сетей связи и вещания операторов связи, действующих на территории города ;

- каналов сети связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до населения, органов управления  городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций .

1.3. Системы оповещения могут быть задействованы при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций как мирного, так и военного времени.

2. Цель создания и основные задачи системы оповещения

2.1. Система оповещения  создается в целях обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и информации об опасностях, возникающих при  угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций до личного состава СГТУ имени Гагарина Ю.А.

2.2. Основной задачей  системы оповещения   является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

- сотрудников, работников, учащихся, персонала находящихся на территории СГТУ имени Гагарина Ю.А;

- руководящего состава, сил  объектового звена;

3. Порядок задействования системы оповещения

3.1. Управление  системой оповещения  осуществляется:

- руководителем объекта (СГТУ имени Гагарина Ю.А).

3.2.  Получив информацию или сигнал оповещения, подтверждает их получение, обеспечивает немедленное доведение полученной информации или сигнала оповещения до личного состава  в установленном порядке. Непосредственно задействование систем оповещения осуществляется:

- дежурными (дежурно-диспетчерской) службой повседневного управления.

3.3. При проведении оповещения задействуются:

- сеть электросирен;

- радиотрансляционная сеть  (сеть проводного радиовещания);

- комплексные сети передачи информации на индивидуальные устройства мобильных абонентов;

4. Мероприятия, осуществляемые системой оповещения  в различных режимах функционирования РСЧС

4.1. Основными мероприятиями, осуществляемыми системой оповещения  в различных режимах функционирования РСЧС, являются:

а) при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (режим повседневной деятельности):

- поддержание системы оповещения в состоянии постоянной готовности к задействованию, с этой целью  периодически проводятся технические проверки готовности к работе;

- проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, совершенствованию и развитию системы.

б) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (режим повышенной готовности):

- усиление состава дежурных;

- проверка готовности средств оповещения к экстренному задействованию;

в) при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации (режим чрезвычайной ситуации):

- задействование системы оповещения для оповещения и информирования работников;

- задействование мобильных средств оповещения и информирования в районах чрезвычайных ситуаций;

4.2. В целях обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения предусматривается:

- размещение центров управления оповещением в помещениях, защищенных от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- создание и использование запасов мобильных средств оповещения;

- осуществление электропитания  подвижными электростанциями;

5. Основные задачи  по организации оповещения

5.1. Руководство СГТУ имени Гагарина Ю.А:

- создает и обеспечивает развитие и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систему оповещения;

- обеспечивает установку специальной аппаратуры для ввода сигналов оповещения и речевой информации;

- оперативно и достоверно оповещает личный состав и посетителей СГТУ имени Гагарина Ю.А об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, информируют о приемах и способах защиты от них;

- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования личного состава и посетителей, организует их запись на электронные носители информации;

6. Организация эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения

6.1. Постоянная готовность к использованию системы оповещения  достигается своевременным и качественным эксплуатационно-техническим обслуживанием технических средств оповещения.

6.2. Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности технических средств оповещения, выполняемых в период их использования по назначению.

6.3. К мероприятиям эксплуатационно-технического обслуживания относятся:

- техническое обслуживание;

- текущий ремонт;

- планирование и учет эксплуатации и ремонта.

6.4. Организация эксплуатационно-технического обслуживания, контроль за состоянием и поддержанием технических средств оповещения в постоянной готовности к использованию по предназначению.

6.5. Сохранность электросирен и громкоговорителей уличной звукофикации.

6.6. Своевременное и качественное выполнение работ по техническому обслуживанию технических средств оповещения достигается:

- планированием технического обслуживания;

- систематическим контролем  за техническим состоянием и готовностью систем оповещения к использованию по предназначению;

- высокой профессиональной подготовкой специалистов по техническому обслуживанию и текущему ремонту;

- изучением и обобщением опыта эксплуатационно-технического обслуживания, внедрением прогрессивных методов технического обслуживания и текущего ремонта.

7. Порядок поддержания в готовности систем оповещения

7.1. В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности назначенные  работники    осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности систем оповещения.

Проректор по АХР                                                  В.А. Карпец

Начальник отдела  ГО и ЧС                                   А.В. Андрющенко