Приложение 2

к приказу от 03.05. 2018г. № 356-П

УТВЕРЖДАЮ

Проректор  по АХР

__________Карпец В.А.

«      » _________   201 г.

ПЛАН

проведения объектовой тренировки

ТЕМА: «Действия руководителей, сотрудников и студентов во время эвакуации из учебных корпусов, общежитий и здания  при угрозе возникновения  ЧС и  террористического акта».

ЦЕЛИ ТРЕНИРОВКИ:

- Проверить реальность и актуальность планов действий по  эвакуации сотрудников и студентов из учебных корпусов, общежитий и зданий.

- Совершенствовать навыки руководящего состава, КЧС и ПБ СГТУ имени Гагарина Ю.А. по организации,  и управлению мероприятиями по сохранению жизни и здоровья сотрудников и студентов.

- Отработать практические навыки сотрудников, студентов по сигналам оповещения и  эвакуации из учебных корпусов, общежитий и зданий.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИРОВКИ: комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ), руководители структурных подразделений,  институтов и лицея, сотрудники отдела  ГО и ЧС, сотрудники отдела ЭС и О, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты университета, учащиеся лицея, сотрудники ГПС (по согласованию).

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: согласно     утвержденному графику

- с 10.00 до 13.00 в зданиях учебных корпусов и лицея;

- с 15.00 до 17.00 в зданиях общежитий.

РУКОВОДИТЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ: председатель КЧС и ПБ.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ

Вводные данные по тренировке:

- в учебном корпусе (общежитии) №___ из-за нарушений требований пожарной безопасности ( или террористического акта ) возникли очаги возгорания.

- Ч +      время возникновения чрезвычайной ситуации.

| Время | Учебные вопросы | Действия руководителя тренировки и начальника отдела ГО и ЧС | Ожидаемые действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 | Оповещение и сбор КЧС и ПБ университета, инструктаж личного состава участников тренировки. | Руководитель проводит инструктаж участников тренировки по мерам безопасности. Заслушивает члена КЧС начальника УИТ о готовности системы оповещения . | Участвуют в проведении инструктажа Докладывают о проделанной работе. |
| Ч – Ч+(2 минуты) | Оповещение о ЧС (пожаре) и порядке эвакуации. | Начальник отдела ГО и ЧС доводит до исполнителей вводные данные по тренировке, контролирует прохождение информации, действия руководителей подразделений по организации эвакуации. | Дежурные охранники по учебному корпусу (дежурные общежития и общеобразовательному учреждению лицею) передают информацию о ЧС возникновении пожара в ПЧ (условно), руководству, выполняют действия по оповещению о ЧС (возникновении пожара ) сотрудников, профессорско-преподавательского состава, студентов и учащихся. |
| Ч+(2 минуты) – Ч+ (10 минут) | Эвакуация сотрудников и студентов. | Начальник отдела ГО и ЧС контролирует отработку практических действий по эвакуации, проверяет реальность расчётов на предстоящие действия, отдельных распоряжений и их применение. | Дежурные охранники, коменданты корпусов открывают все эвакуационные выходы. Директора институтов, начальники управлений, отделов, руководители структурных подразделений организуют эвакуацию находящихся в здании людей в места сосредоточения. |
| Ч+(10 минут) – Ч+(20 минут) | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания людей. | Начальник отдела ГО и ЧС доводит до руководителя результаты эвакуации. | Директора институтов, начальники управлений, отделов, руководители структурных подразделений организуют учёт количества эвакуированных из здания людей и сверку со списочным составом. и о результатах докладывают руководству тренировки. |
| Ч+(20 минут) – Ч+(30 минут) | Подведение итогов тренировки. | Проводится общая оценка проведения эвакуации, ставятся задачи по устранению выявленных недостатков. | Возвращаются к месту постоянной дислокации |

Начальник отдела ГО и ЧС		            					А. В. Андрющенко