## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

## Федеральное государственное

## бюджетное образовательное

## учреждение высшего образования

## «Саратовский государственный

## технический университет

## имени Гагарина Ю.А.»

П Р И К А З

16.05.2019	№	508-П

г.Саратов

О соблюдении противопожарного

режима

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69–ФЗ                   «О пожарной безопасности в РФ», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, в целях обеспечения контроля по соблюдению установленного противопожарного  режима,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. в соответствии с Приложением № 1.

2.   Назначить ответственных за пожарную безопасность по соблюдению установленного противопожарного режима в СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее университет)  в сфере безопасной эксплуатации и обслуживания:

  - Всех  учебных корпусов, общежитий,  зданий, сооружений, складских и других  помещений университета – главного инженера  Видинеева А.А.

- Санитарно-технического оборудования, канализации, газовой котельной вентиляционных систем,  систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения  –  главного энергетика   Реусина С.В.

- Электросиловой и осветительной системы, электрооборудования (станков, осветительных приборов, распределительных щитов и др.)                  - начальника отдела ЭС и О  Емельянова С.С.

- Исправное состояние систем и средств противопожарной защиты университета (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации– начальника отдела ГО и ЧС                Буренина В.А.

3.4.    Начальнику отдела ГО и ЧС Буренину В.А. вести список должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности по соблюдению установленного противопожарного режима в СГТУ имени Гагарина Ю.А. в сфере безопасной эксплуатации и обслуживания зданий, помещений,  оборудования и инвентаря, находящихся в пользовании учебных, административно-хозяйственных и других подразделений.

- Возложить на руководителей институтов, филиалов, колледжей, структурных     и     других      подразделений      университета                                                   ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности и правил установленного противопожарного режима в подведомственных зданиях, сооружениях и  помещениях.

5.   Руководителям   институтов,   филиалов, колледжей университета  назначать ответственных за пожарную безопасность в зданиях, сооружениях,  помещениях  за соблюдением установленного противопожарного режима.

6.     Распорядительный документ о назначении ответственных за пожарную безопасность за соблюдением установленного противопожарного режима в подразделениях  предоставлять в отдел ГО и ЧС не позднее 5 рабочих дней.

7.     Начальнику отдела ГО и ЧС  Буренину В.А.    обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о  пожаре и управления эвакуацией).

8.   Главному энергетику Реусину С.В. – обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения,   проводить проверку работоспособности пожарных кранов и испытание сети внутреннего противопожарного водопровода на напор и водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

9. Комендантам зданий, заведующим общежитий  обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, пожарными стволами, вентилями,  ключами для открывания пожарных шкафов и знаками пожарной безопасности. Организовать перемотку пожарных рукавов не реже 2 раз в год. Регулярно очищать пожарные шкафы от мусора, грязи и пыли.

10.  Начальнику отдела ГО и ЧС Буренину В.А., Начальнику отдела по безопасности  Андрющенко А.В., директору студгородка Типушовой Е.И.   обеспечить наличие на постах охраны инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности  установок (систем) противопожарной защиты объекта и знание этой инструкции сотрудниками охраны заступающими на смену.

11.  Уполномочить  начальника отдела ГО и ЧС  Буренину В.А. самостоятельно без изменения приказа корректировать список ответственных за пожарную безопасность в подразделениях при кадровых изменениях по распорядительным документам руководителей подразделений.

12.   Назначить ответственными за проведение вводного противопожарного         инструктажа в университете сотрудников отдела ГО и ЧС:

начальника отдела –  Буренина В. А.;

инженера 1 категории – Беляева В.Б.;

инженера 2 категории – Тюлюкина Д.С.

13.  Ответственность за проведение повторных, внеплановых, целевых и первичных инструктажей по пожарной безопасности на рабочих местах в структурных подразделениях возложить на руководителей и должностных лиц назначенных ответственными за пожарную безопасность и прошедших обучение по пожарно – техническому минимуму.

14.     Начальнику отдела ГО и ЧС  Буренину В.А.:

14.1. Осуществлять постоянный контроль за обеспечением  противопожарного режима в структурных  подразделениях университета.

14.2. Обеспечивать организацию обучения по программе пожарно–технического минимума в специализированных учебных центрах для руководителей и должностных лиц, в установленном порядке назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях.

  - Организовать проведение практических тренировок по эвакуации сотрудников и студентов из  учебных корпусов и общежитий при пожаре не реже 1 раза в полугодие.

15.    В целях обеспечения исправного состояния пожарных гидрантов, их  очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года начальнику хозяйственного отдела Бубновой О.А. предоставить в отдел ГО и ЧС схему закрепления территорий за структурными подразделениями университета.

16.        Руководителям структурных подразделений производить:

-очистку (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям, запасным выходам, наружным пожарным лестницам согласно схемы закрепления территорий;

-очистку пожарных гидрантов и пожарного водоема от снега и льда и обеспечить  доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года согласно схемы закрепления территорий.

17.  Руководителям структурных и других подразделений, а также  должностным лицам, в установленном порядке, назначенными ответственными за пожарную безопасность, в своей деятельности:

17.1.   Руководствоваться   Правилами   противопожарного    режима в Российской Федерации, инструкцией о мерах пожарной безопасности в СГТУ имени Гагарина Ю.А.         (приложение №1), обеспечивая строгое  соблюдение противопожарного режима в подведомственных зданиях, строениях, помещениях.

17.2.  Своевременно выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности, постановлений, предписаний и иных законных требований в целях соблюдения пожарной безопасности.

17.3.   Предоставлять возможность должностным лицам, ответственным за профилактику мер и создание системы пожарной безопасности в университете, проводить обследования и проверки подведомственных учебных, производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

17.4. Обеспечить прохождение сотрудниками и студентами противопожарного инструктажа не реже чем 1 раз в 6 месяцев.

17.5.     Обеспечить соблюдение правил проведения массовых мероприятий и определенных видов работ (при проведении таковых в конкретных зданиях, помещениях) в соответствии с требованиями правил противопожарного режима;

17.6.  Организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта, после проведения проверки копию акта предоставлять в отдел ГО и ЧС.

17.7.  Организовать  эксплуатацию   огнетушителей,    техническое обслуживание огнетушителей, размещение огнетушителей в соответствии с приказом МЧС РФ от 25.03.2009г. № 179 «Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

18.   Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по безопасности  Афанасьева И.Н..

И.о. ректора 					                               О.А. Афонин

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата согласования: |  |  |
| ________________ | Проректор по УИК | __________ В. А. Карпец |
| ________________ | Проректор по безопасности | __________ И.Н. Афанасьев |
| ________________ | Главный инженер | __________ А. А. Видинеев |
| ________________ | Начальник отдела ГО и ЧС | __________ В.А. Буренин |

Приложение № 1

к приказу  от___ ____ №  ____

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

в СГТУ имени Гагарина Ю.А.

1. Общие положения.

- Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях,  СГТУ имени Гагарина Ю.А. (далее по тексту – университет), и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

- Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности университета возлагается на руководителя, который:

-осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции;

-отвечает за меры пожарной безопасности;

-назначает ответственных за обеспечение пожарной безопасности отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, складов и других объектов университета.

    - Должностные и физические лица в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение требований настоящей инструкции:

-ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в структурных и других подразделениях университета несут руководители соответствующих подразделений;

-ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник университета;

-студенты и другие физические лица несут ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в соответствии с установленным законодательством.

- Установление определенного противопожарного режима преследует основную цель –недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

- Сотрудники и студенты допускаются к работе (учебе) только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности и ознакомления их (под подпись) с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

- Сотрудники и студенты университета ОБЯЗАНЫ:

-знать и соблюдать Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), настоящую инструкцию, а также соответствующий противопожарный режим, установленный  на территории университета;

-уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами), средствами индивидуальной защиты и знать места их расположения;

-ознакомиться с планом и способами эвакуации, знать порядок действий при проведении экстренной эвакуации;

-поддерживать порядок в помещениях;

-по окончании рабочего дня тщательно осмотреть помещения, закрыть окна и двери, обесточить электросеть и электропотребители.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений

(в соответствии с установленным противопожарным режимом).

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях университета ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-курить;

-использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь (факелы, свечи и т.п.);

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

-размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

-пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;

-приносить и хранить в помещениях взрыво-пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с  газом и др. огнеопасные вещества);

-загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения;

-запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

    - В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководители подразделений обеспечивают наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

    - На объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек обязательно наличие планов эвакуации людей при пожаре.

    - На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках должно быть нанесено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

    - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо соблюдать проектные решения и  требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

    - При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

    - Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

    - При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, площадь помещений, открытых площадок и установок, а также  технические условия на используемое оборудование.

    - Обеспечение объектов огнетушителями осуществляется в соответствии с нормативными документами. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты.

    - Руководители структурных и других подразделений несут ответственность за учет и исправность огнетушителей и пожарных кранов на объекте, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей, перекатку пожарных рукавов и проверку внутреннего противопожарного водопровода на соответствие нуждам пожаротушения.

    - Обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

    - Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

    - На территории университета запрещается оставлять емкости с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и газами, а также устраивать свалки горючих отходов.

    - Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися жидкостями должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

    - При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

- Проверку помещения перед закрытием в конце рабочего дня проводят сотрудники, рабочие места которых находятся непосредственно в данном помещении.

- Цель проверки:

- устранение причин, способствующих вызвать в помещении загорания в нерабочее время;

- устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

  - В ходе проверки необходимо убедиться, что:

- произведена тщательная уборка помещения;

- из помещения удалены сгораемые отходы производства;

- выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов;

- из помещения удалены легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- освобождены эвакуационные пути и запасные выходы;

- обеспечен беспрепятственный доступ к средствам пожаротушения;

- дежурное освещение (если оно предусмотрено) находится в исправном состоянии;

- в помещении отсутствует запах дыма и гари;

- в помещении не остался кто-либо из работающих лиц или посторонние лица.

4. Обязанности и действия должностных и физических лиц при пожаре.

- Каждый сотрудник (студент) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и пр.) ОБЯЗАН:

  - сообщить о возгорании в пожарную охрану по тел. 01
(с мобильного 112), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию, должность и номер телефона, с которого передается сообщение;

  - включить систему автоматического речевого оповещения с помощью ближайшего ручного пожарного извещателя (если система пожарной автоматики не сработала в автоматическом режиме);

  - по возможности принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения (при тушении очага пожара водой подручными средствами или с помощью пожарных кранов – отключить электроcнабжение помещений этажа и т.п.);

  - сообщить о возгорании на пост охраны  по тел. 52-55-61, при этом уточнив, что горит, свою фамилию и должность;

  - четко следовать инструкции о действиях по эвакуации при пожаре;

  - по необходимости оказать помощь при проведении эвакуации;

  - действовать по указанию руководителя аварийно-спасательной службы, осуществляющей тушение пожара;

  - доложить о сложившейся ситуации непосредственно руководителю по тел._________________.

- Руководитель объекта/подразделения (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара ОБЯЗАН:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, дежурному по университету и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожарной сигнализации);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников и студентов, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками и студентами, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

  - По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта/подразделения (или лицо, его замещающее) ОБЯЗАН:

    - проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

    - организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Начальник отдела ГО и ЧС 			                          	         В.А.Буренин