Обучающиеся в Университете обязаны.

- Поддерживать порядок в учебных и бытовых помещениях.

- Знать внутреннюю планировку учебных корпусов, расположение лестничных клеток (маршей), основных и запасных эвакуационных выходов.

- Ознакомиться с планом эвакуации людей при пожаре, знать порядок действий при эвакуации, неукоснительно выполнять требования сигнала речевого оповещения о пожаре и срочно покинуть учебный корпус.

Обучающимся в Университете запрещается.

- Курить (за исключением мест специально для этого отведенных и оборудованных).

- Использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь (факелы, свечи и т.п.).

- Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.

- Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

- Эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью  и другими горючими материалами.

- Использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

- Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя.

- Пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением.

- Подключать два и более потребителя электроэнергии к одному источнику электропитания.

- Закрывать осветительные приборы горючими материалами, устанавливать горючие материалы ближе 0,5 м к светильникам.

- Проносить и хранить в помещениях пожароопасные вещества и материалы.

- Проносить, хранить и пользоваться электроплитками, электронагревательными приборами для обогрева помещений.

- Загромождать эвакуационные пути и выходы, дверные проемы мебелью, другими вещами и предметами.

При возникновении пожара:

- при отсутствии угрозы жизни и здоровью принять меры по тушению пожара в начальной стадии первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);

- если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным выйдите из помещения и закройте дверь, не запирая ее на замок;

- немедленно сообщите о возгорании в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 112) с указанием наименования объекта, адрес места его расположения, место возникновения пожара, а также свою фамилию;

- если система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не сработала в автоматическом режиме, необходимо ее включить с помощью ближайшего ручного извещателя, расположенного на каждом этаже учебного корпуса;

- сообщить о возгорании дежурному персоналу учебного корпуса;

- четко следовать порядку действий по эвакуации при пожаре;

- по возможности оказать помощь при проведении эвакуации;

- действовать по указанию руководителя тушения пожара.