## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

## Федеральное государственное

## бюджетное образовательное

## учреждение высшего образования

## «Саратовский государственный

## технический университет

## имени Гагарина Ю.А.»

П Р И К А З

26.01.2017	№	46-П

г.Саратов

Обеспечение исправного состояния

систем и средств противопожарной

защиты.

В целях обеспечения исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объектов, систем оповещения студентов и сотрудников СГТУ имени Гагарина Ю.А. о возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, а также для проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Помощнику проректора по АХР Н. В. Седневу, директору студенческого городка Е. И. Типушовой:

- организовать ежедневную проверку работоспособности микрофонов системы речевого оповещения;

  - проверку микрофонов системы речевого оповещения проводить в строго установленное время в  соответствии с требованиями в приложении № 1:

- для учебных корпусов с 22.00 до 22.30;

- для общежитий с 9.00 до 9. 30.

2. Начальнику отдела электрических сетей и оборудования  
В. В. Федорову:

- организовать ежеквартальные проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), речевого оповещения и звонковой сигнализации всех учебных корпусов и общежитий с оформлением соответствующего акта проверки;

- проверки работоспособности АПС, речевого оповещения и звонковой сигнализации проводить в строго установленное время в соответствии с планом-графиком в приложении № 2:

- для учебных корпусов с 13.00 до 13.30;

- для общежитий с 9.00 до 9.30;

- для лицея с 15.00 до 15.30.

- проводить регламентные работы по ТО и ППР автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с годовым планом-графиком,
составляемым с учётом технической документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ;

- обеспечить наличие годового план-графика проверок систем оповещения и пожарной автоматики на дежурных постах охраны;

3. Начальнику отдела ГО и ЧС  А. В. Андрющенко осуществлять контроль за организацией и ведением документации по итогам проверок работоспособности систем АПС, речевого оповещения и звонковой сигнализации.

4. Помощнику проректора по АХР Н.В. Седневу, комендантам учебных корпусов и заведующим общежитиями обеспечить наличие диспетчерских пунктов (пожарного поста) в помещениях учебных корпусов и общежитий, инструкции о порядке действий дежурного персонала (состав охраны) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечить телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по административно-хозяйственной работе В. А. Карпеца.

Ректор							                      	И. Р. Плеве

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата согласования: |  |  |
| __________________ | Проректор по АХР | ________ В. А. Карпец |
| __________________ | Главный инженер | ________ А. А. Видинеев |
| __________________ | Начальник отдела ЭС и О | ________ В. В. Федоров |
| __________________ | Помощник проректора по АХР | ________ Н. В. Седнев |
| __________________ | Директор студгородка | ________ Е. И. Типушова |
| __________________ | Начальник отдела ГО и ЧС | ________ А. В. Андрющенко |

Приложение № 1

к Приказу № _____ от____________

ПОРЯДОК

действий  дежурного персонала при проверке работоспособности микрофонов системы речевого оповещения

- Включить микрофон, согласно инструкции, в указанное в приказе время.

- Объявить по микрофону о начале проверки работоспособности системы речевого оповещения: повторить 5 раз - «Внимание! Проводится проверка работы системы речевого оповещения!».

- Проверить работоспособность динамиков на других этажах.

- Сделать запись о результатах проверки в журнале приема-сдачи дежурства.

- При обнаружении неисправностей в системе оповещения сообщить в отдел электрических сетей и оборудования, а также непосредственному руководителю.

Начальник ОЭС и О                                                           В.В. Фёдоров

Приложение № 2

к Приказу № _____ от____________

План-график проверки речевого оповещения и звонковой сигнализации сотрудниками отдела ЭС и О.

Учебные корпуса

Время проверки с 13.00 до 13.30

| Учебный корпус | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | отметки о выполн. (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметки о выполн. (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметки о выполн. (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметки о выполн. (Ф.И.О.исполнителя) |
| Гл. корпус пост №1 | 11.01.2017 |  | 05.04.2017 |  | 05.07.2017 |  | 04.10.2017 |  |
| Гл.корпус (воен.каф.) | 18.01.2017 |  | 12.04.2017 |  | 12.07.2017 |  | 11.10.2017 |  |
| Гл. корпус (клуб) | 18.01.2017 |  | 12.04.2017 |  | 12.07.2017 |  | 11.10.2017 |  |
| ИнЭТМ (2-й корпус) | 25.01.2017 |  | 19.04.2017 |  | 19.07.2017 |  | 18.10.2017 |  |
| 3 – й корпус | 01.02.2017 |  | 26.04.2017 |  | 26.07.2017 |  | 25.10.2017 |  |
| 4-й, 6-й корпус | 01.02.2017 |  | 26.04.2017 |  | 26.07.2017 |  | 25.10.2017 |  |
| 5-й корпус | 08.02.2017 |  | 03.05.2017 |  | 02.08.2017 |  | 01.11.2017 |  |
| 11-й корпус | 08.02.2017 |  | 03.05.2017 |  | 02.08.2017 |  | 01.11.2017 |  |
| 7-й корпус | 15.02.2017 |  | 10.05.2017 |  | 09.08.2017 |  | 08.11.2017 |  |
| 8-й корпус | 22.02.2017 |  | 17.05.2017 |  | 16.08.2017 |  | 15.11.2017 |  |
| СДМ (9-й корпус) | 22.02.2017 |  | 17.05.2017 |  | 16.08.2017 |  | 15.11.2017 |  |
| ВК (9-й корпус) | 22.02.2017 |  | 17.05.2017 |  | 16.08.2017 |  | 15.11.2017 |  |
| 10-й корп. | 01.03.2017 |  | 24.05.2017 |  | 23.08.2017 |  | 22.11.2017 |  |
| 14-й корпус | 15.03.2017 |  | 31.05.2017 |  | 30.08.2017 |  | 29.11.2017 |  |
| 13-й корпус | 15.03.2017 |  | 31.05.2017 |  | 30.08.2017 |  | 29.11.2017 |  |

Студенческие общежития

Время проверки с 9.00 до 9.30

|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | отметки о выполн. (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметки о выполн. (Ф.И.О.исполнит.) | план | отметки о выполн. (Ф.И.О.исполнит.) | план | отметки о выполн. (Ф.И.О.исполнит.) |
| Общежитие № 3 | 11.01.2017 |  | 05.04.2017 |  | 05.07.2017 |  | 04.10.2017 |  |
| Общежитие № 4 | 18.01.2017 |  | 12.04.2017 |  | 12.07.2017 |  | 11.10.2017 |  |
| Общежитие № 5 | 25.01.2017 |  | 19.04.2017 |  | 19.07.2017 |  | 18.10.2017 |  |
| Общежитие № 6 | 01.02.2017 |  | 26.04.2017 |  | 26.07.2017 |  | 25.10.2017 |  |

Лицей

Время проверки с 15.00 до 15.30

|  | Дата |  | Дата |  | Дата |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | отметки о выполн. (Ф.И.О. исполнителя) | план | отметки о выполн. (Ф.И.О.исполнителя) | план | отметки о выполн. (Ф.И.О. исполнителя) | план | отметки о выполнении (Ф.И.О .исполнителя) |
| Лицей | 08.02.2017 |  | 03.05.2017 |  | 02.08.2017 |  | 01.11.2017 |  |

Начальник ОЭС и О _____________ В.В. Фёдоров

«____»______________ 2017 г.